Приложение  1

к  постановлению  администрации

Архызского  сельского  поселения

от  26.12.2013 № 71,а

Программа

комплексного  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры  на  территории

Архызского  сельского  поселения

Зеленчукского  муниципального  района

Карачаево – Черкесской  Республики

на  период  2014 – 2027 годы

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архызского сельского поселения Зеленчукского муниципального района на 2014-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | -Федеральный закон от 06.10 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ; - Федеральный закон от 30.12.2012 № 289 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель программы и соисполнители программы | Администрация Архызского сельского поселения Зеленчукского муниципального района. Предприятия и организации коммунального комплекса всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории Архызского сельского поселения |
| Цель программы | Формирование и развитие комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития с 2014 по 2027 год. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Архызского сельского поселения Зеленчукского муниципального района |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 5.Снижение потребление энергетических ресурсов, совершенствования механизмов развития энергосбережения и повышения эффективности коммунальной инфраструктуры. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг. 9.Обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 10.Снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; 11. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей водоснабжения 12. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 13.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации мероприятий программы |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; - рациональное использование природных ресурсов. - увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу; |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2014-2018 –первый этап, 2019-2027 годы – второй этап |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего - 17 608 692,0 тыс. рублей в том числе: - федеральный бюджет – 11 560 000,0 тыс. рублей - местный бюджет – 6 048 692,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения; - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

1.1. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.       Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры,   отвечает интересам жителей  Архызского сельского поселения Зеленчукского муниципального района и будет способствовать формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.    Капитальный ремонт и реконструкция существующих систем коммунальной инфраструктуры это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.     В связи с тем, что  Архызское  сельское поселение Зеленчукского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий  Программы необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, средств республиканских и федеральных программ, средств полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

1.2. Теплоснабжение потребителей Архызского сельского поселения осуществляется от разных источников тепла. Жилищный фонд оборудован индивидуальными источниками теплоснабжения на газовом топливе, которые установлены в каждом доме. Обеспечение тепловых нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания села осуществляется от индивидуальных котельных.   Основные отопительные котельные работают на газовом топливе, часть -  на угле. По всем котельным наблюдается высокий уровень износа оборудования, достигающий 90%, особенно на котельных, работающих на угле.

1.3. Электроснабжение потребителей Зеленчукского района Карачаево-Черкесской республики осуществляется от источников ОАО «МРСК Северного Кавказа». Опорной подстанцией района является ПС 110/35/10 «Зеленчук» трансформаторной мощностью 35МВА. Передача электроэнергии потребителям осуществляется через ряд подстанций на напряжении 110-35 кВ. Распределение электроэнергии по потребителям Архызского сельского поселения производится на напряжении 6-10кВ. Распределительные сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Электроснабжение села Архыз и поселка Нижний Архыз осуществляется от подстанции «Архыз» (35/10 кВ, мощность трансформаторов 12,6 МВА).

1.4. Газоснабжение поселка Нижний Архыз осуществляется от ГРС ст.Зеленчукской, строительство газоснабжения села Архыз- планируется в 2014-2015 г.г.

Газопровод в п.Нижний Архыз проложен надземно. Техническое состояние газопровода удовлетворительное. Технические сооружения, находящиеся на газопроводе находится на данный момент удовлетворительном техническом состоянии.

1.5. Водоснабжающая организация – САО РАН.

Водоснабжение п. Нижний Архыз осуществляется индивидуально, САО РАН.

Водоснабжение с. Архыз осуществляется индивидуально, МУП «Архызским водоканалам».

Обеззараживание воды не проводится, программа производственного контроля отсутствует, лабораторный  производственный контроль воды осуществляется через МУП «Архызский водоканал». Зоны санитарной охраны  не организованы. Общее техническое состояние, протяженность  разводящих сетей  и процент  их износа  установить невозможно, т.к.  нет технической документации и паспорта  объекта. По данным лабораторных исследований вода  не соответствует  санитарным правилам  по микробиологическим показателям.

1.6. Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в п.Нижний Архыз составляет 2,0км. В с.Архыз централизованная система хозяйственно-бытовой канализации составляет 6,0км.. Остальная часть население в жилом секторе пользуется выгребными ямами; общественные объекты обеспечены выгребами с периодическим забором нечистот машинами – асинизаторами.

Сброс канализационных стоков осуществляется, как правило, на рельеф без какой-либо очистки, в результате чего повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод и ухудшается экологическая обстановка в районе.

- План развития Архызского сельского поселения,

план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные услуги на период действия генерального плана

Генеральный план Архызского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур. Архызское сельское поселение является одним из девяти муниципальных образований Зеленчукского муниципального района. Зеленчукский район занимает территорию равную  2901 кв.км. С юга граница района проходит по главному Кавказскому Хребту и граничит с Абхазией, с запада с Урупским районом, с севера с Хабезским районом и с востока с Карачаевским районом. Архызского сельского поселение состоит из: поселка Нижний- Архыз и села Архыз. Общая площадь территории Архызского сельского поселения составляет 145 га,п.Н.-Архыз-38 га,с.Архыз-107 га. Площадь застроенных земель 16,5 га.  Плотность населения составляет на 1-го человека 1200 кв.м. На ближайшую перспективу площадь застроенных земель поселения будет увеличиваться за счет нового строительства и увеличения площади зеленых насаждений. Повышение площади застроенных земель свидетельствует о позитивных тенденциях развития поселения, повышение уровня его социальной значимости. Административный центр Архызского сельского поселения – с.Архыз. С административным центром района с. Архыз соединен автомобильной дорогой федерального значения  «Черкесск- МЦО Архыз».

Дорожная сеть состоит из федеральных и муниципальных автодорог.

2.1. Архызское сельское поселение  расположено в зоне умеренно-теплого климата. Умеренно-теплый климат охватывает своим влиянием низкогорную часть,  до 1500-3000 м над уровнем моря.

Температура воздуха

Средняя годовая температура воздуха равна 8-9°С, самый теплый месяц года –август, средняя его температура 22,0 °С. Самые холодные месяцы года – январь-февраль, со средней температурой воздуха - (- 15,0 °С).

Снежный покров

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова с ноября, окончательный сход - в среднем в апреле.  Наибольшая высота снежного покрова – 2,0 м.

Глубина промерзания почвы

В соответствии со СНиП 11.02.96 «Инженерно-геологические изыскания для строительства и «Свод правил к ним» нормативная глубина промерзания глинистых грунтов для оголенной поверхности - 1,3 м, для супесчаных и песчаных грунтов - 1,7м.

2.2. Село Архыз и поселок Нижний Архыз расположены в непосредственной близости от р. Большой Зеленчук.

Река Большой Зеленчук – левый приток р.Кубани. Относится к бассейну р.Кубань (Кубанский бассейновый округ). Длина реки – 158 км, площадь бассейна – 2730 кв.км. Протекает по Карачаево-Черкессии, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Берет начало истоками –Псыш ( с горы Пшиш, 3790 м), Кизгыч и Архыз с северных склонов Главного Кавказского хребта.

Большой Зеленчук течет от Архызского сельского поселения на восток, среди высоких берегов, которые понижаются при впадении его в Кубань у города Невинномысска. Часть стока реки забирается в деривацию Зеленчукской ГЭС и перебрасывается в Кубань. Между долинами рек Большой и Малый Зеленчук возвышается гора Шисса хребта Черных гор.

Амплитуда колебания уровней воды за многолетний период наблюдений составила на р.Бол. Зеленчук: у с.Архыз - 326см, у ст.Зеленчукской - 229см.

В результате периодической деформации русла происходит размыв во время половодий и летних паводков и намыв в период межени,в межень появляются перекаты, косы, рукава.

Режим рек определяется условиями их питания и стока на территории их бассейнов. Реки ледникового питания имеют, как правило, два подъема уровня воды: весенний — за счет таяния снега, и более высокий и длительный летний подъем за счет таяния ледников и снежников.

Соответственно этому в режиме рек отмечаются и два падения уровня воды, из которых одно падение – послевесеннее почти никогда не достигающее меженного уровня, и второе – послелетнее падение уровня

воды, продолжающееся в течение всей осени и достигающее меженного уровня рек.

Водный режим реки Большой Зеленчук является типичным для высокогорных водотоков со смешанным питанием.

2.3. В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 1217 человек, в том числе в с.Архыз-517 человек, в п.Нижний –Архыз-700 человек.

| Наименование сельского поселения | Население, чел. | % |
| --- | --- | --- |
| с. Архыз | 517 | 42,48 |
| п.Нижний Архыз | 700 | 57,52 |
| ИТОГО | 1217 | 100 |

2.4. Структура  жилищного фонда  приведена  в таблице 1.6.

Характеристика жилищного фонда Архызского сельского поселения.

Общая площадь застроенных земель по поселению-16,5га.

В частной собственности-16,5га. В жилых домах -16,5га.

Плотность населения составляет на 1-го человека 1200 кв.м.

Весь жилищный фонд находится в частной собственности граждан. Застройка представлена домами усадебного типа.

Общий объем нового жилищного строительства на территории Архызского сельского поселения составит 32,0тыс.кв.м. Проектом генерального плана предусматривается выделение под новую индивидуальную жилую застройку участков.

План развития  Архызского  сельского поселения

- Табл.1.11

|  | Наименование показателя | Един. изм | Современное состояние | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 1217 | 1517 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1. | Жилищный фонд – всего | м2 | 16500 | 25000 |
| 2.2. | Выбытие жилого фонда | м2 |  |  |
| 2.3. | Новое жилищное строительство – всего | м2/га | 700 | 8500 |
| 2.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 1,2 | 2,5 |
| 3. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | Фак. мест | 56 | 100 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы – всего | Факт. мест | 360 | 500 |
| 3.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест |  |  |
| 4. | ФАП – всего | посещений в смену | 187 | 187 |
|  | Больница | мест | - | - |
| 4.1. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | - | - |
| 4.2. | Аптеки | учреждений | - | 3 |
| 4.3 | Станция скорой медицинской помощи | авто | - | 3 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | Ед./раб | 10 | 25 |
| 5. | Предприятия общественного питания – всего | Ед. | - | 3 |
| 6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | Ед./рабочих мест | - | 2 |
| 7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 150 | 250 |
| 7.1. | Библиотека | учреждений | 2 | 2 |
| 8. | Спортивные залы общественного пользования – всего | Ед. | - | 2 |
| 8.1. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | Ед. | - | 2 |
| 9. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 9.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 9.1.1. | Протяженность сетей | км | - | ПИР |
| 9.2. | Канализация |  |  |  |
| 9.2.1. | Протяженность сетей канализации | км | - | ПИР |

3.Перечень мероприятий  и целевых показателей по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

3.2.Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

3.3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

3.4. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

3.5. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки

подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

3.6. Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований)

4.Основные проектные решения  по системам коммунальной инфраструктуры

4.1. Основными целевыми показателями реализации Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей населения является применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (в первую очередь), применение  современных систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройки в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к программе

4.2. Теплоснабжение потребителей предлагается осуществлять от различных источников тепла;

- индивидуальную малоэтажную застройку – от индивидуальных источников тепла (АОГВ), устанавливаемых в каждом доме;

-объекты культурно-бытового назначения от имеющихся котельных и вновь возводимых в соответствии с потребностями конкретного объекта.

В программе социально-экономического развития Зеленчукского муниципального района заложены первоочередные мероприятия:

- перекладка ветхих сетей;

- ремонт сетей.

- Мероприятия на расчетный срок

- перевод всех котельных района на газовое топливо;

- замена устаревшего энергетического оборудования котельных, ремонт изношенных тепловых сетей, и, вследствие этого, сокращение потерь;

- при строительстве жилья применение  теплосберегающих технологий и материалов.

- Первоочередные мероприятия

- - обеспечение населения с.Архыз газопроводом.

- строительство новых разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов. Строительство новых ТП 6-10/0,4 кВ будет вызвано развитием инфраструктуры населенных пунктов, вводом в эксплуатацию нового жилья и увеличением числа потребителей электроэнергии.

- реконструкция существующих ТП 6-10/0,4 кВ. Проект реконструкции предусматривает замену или установку новых трансформаторов 6/0,4 кВ, замену комплектных трансформаторных подстанций.

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- перевод существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой);

- замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач;

- внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

4.3. Во всех населенных  пунктах Архызского сельского поселения намечается новое жилищное и другие виды строительства, для которых предусматривается подача газа. На перспективу ожидается увеличение расхода газа.

Существующие ГРП сохраняются, с частичной реконструкцией и с увеличением производительности. Дополнительно потребуется построить газопроводы-отводы к новым жилым и другим промышленным и коммунальным объектам со строительством дополнительных ШРП на этих территориях для снижения давления и газопроводов низкого давления от ШРП для подачи газа в жилые дома.

- Первоочередные мероприятия

- газификация новой жилищной малоэтажной застройки – строительство  газопроводов низкого давления

- строительство новых ШРП для районов индивидуального строительства и малоэтажного жилья.

- Мероприятия на расчетный срок

- Оборудование газового хозяйства средствами телеметрии.

4.4.   На территории  поселков предусматривается новое строительство жилых домов и коммунальных объектов.  Предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всю существующую и проектируемую застройку в заданных границах.

Основным источником водоснабжения являются дренажные воды  каптаж родников.

Необходима организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

регулярная дезинфекция водопроводных сооружений (на постоянной основе).

Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100-150 метров по улично-дорожной сети.

Емкость резервуаров, необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 15-20% от суммарного водопотребления:

- Мероприятия на расчетный срок

- на водозаборах подземных вод выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4.5. Водоотведение

На территории  сельского поселения предусматривается новое строительство жилых и коммунальных объектов.

На основании СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

- Первоочередные мероприятия:

- -организация локальных очистных систем канализации в жилом секторе и общественных зданиях

- Мероприятия на расчетный срок

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) при въезде в с.Архыз.

5. Целевые показатели развития коммунальной  инфраструктуры

5.1. Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются: -надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения; - доступность услуг водоснабжения; -обеспечение экологических требований. Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 1.

Таблица № 1 Количественные показатели нормативов-индикаторов

| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0,4 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0,4 |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
|  | 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
|  | 1.5.3.Потери | % | 20 |
|  | 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Доступность | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 7.0 |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 11 |
|  | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 15 |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 95 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |

- Обосновывающие материалы.

Анализ социально-экономической ситуации и оценка соответствующего положения коммунальной инфраструктуры показывают  необходимость решения задач комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Архызского сельского поселения программными методами.

Программа «Комплексное    развитие     систем  коммунальной инфраструктуры  Архызского сельского поселения Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на период 2014-2027 годы» разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",  постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Архызского сельского поселения. Для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Программа определяет следующие основные направления развития коммунальной инфраструктуры: водоснабжение; теплоснабжение; электроснабжение, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие  Архызского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе определения размера тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки. Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры  Архызского сельского поселения (исполнители основных мероприятий Программы).

- Мероприятия по санитарной очистке территории

7.1. В связи с тем, что объёмы образования твердых бытовых  отходов на территории  Архызского сельского поселения не велики, необходимость в строительстве полигона ТБО отсутствует.

При населении в 1217 человек, но большим количеством отдыхающих объем ТБО составляет 7000 т/год. В соответствии со схемой территориального планирования Архызского сельского поселения на территории Архызского сельского поселения планируется строительство полигона ТБО. В настоящее время  отходы производства и потребления, предлагается складировать на специально организованных накопительных площадках на территории самих предприятий с дальнейшим вывозом на утилизацию в г. Черкесск. Предлагается организация пункта приема вторсырья, мест временного контейнерного складирования ТБО в населенных пунктах с последующем их вывозом на полигоне ТБО,  В соответствии со Схемой территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, в окрестностях г. Черкесска предлагается строительство комплекса по глубокой переработке ТБО, а также опасных промышленных отходов, в том числе и медицинских.

Утилизация сельскохозяйственных отходов

Утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на местах их образования. Основной метод утилизации - компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства.

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

7.2.Утилизация транспортных отходов

- проработать с промышленными предприятиями возможность создания на их базе технологических линий по переработке транспортных отходов.

- выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления транспортных средств для подготовки промышленного сырья.

- создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся предприятия функции по обращению с отходами потребления транспортных средств.

- разработать специальную подпрограмму по обращению с отходами потребления транспортных средств.

Изношенные шины можно применять как защитные элементы, например, при укреплении склонов от эрозионных процессов. Склоны покрывают покрышками, засыпают их почвенным грунтом и сеют траву. Ещё один способ утилизации шин – использование резиновой крошки в дорожном строительстве (резиноасфальт): значительно повышается износостойкость и снижается шумообразование, повышается морозостойкость, в 3 раза увеличивается срок службы, сокращается тормозной путь.

Также немодифицированную резиновую крошку можно использовать в резиновых смесях различного назначения, в т.ч. при изготовлении подошвы обуви, спортивных беговых дорожек, защитных экранов при строительстве ТБО, кровельные материалы и др.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

8.1. Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит: - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками; - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений; - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей; - улучшить экологическое состояние сельского поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ); - увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит: - улучшить качественные показатели питьевой воды; - обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения; - сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы; - увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги; - повысить рентабельность деятельности

предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит: - обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения; - снизить потери электрической энергии в сетях; - снизить износ основных фондов; - улучшить качественные показатели электрической энергии; - увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги; Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

8.2. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- повышение комфортности условий проживания населения на территории Архызского сельского поселения;

- понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры

Приложение   2 к постановлению администрации Архызского сельского поселения от 26.12.2013 № 71,а

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Архызского сельского поселения Зеленчукского муниципального района на период 2014-2027 годы

|  | Наименование мероприятий | объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2027 |
| 1 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение энергосберегающего освещения | 1,0 т .р | 1 000 т .р | 1 000 т.р | 1 000 т.р | 1 000 т.р. | 20 000 т.р |

|  | - строительство новых разводящих сетей 0,4 кВ со строительство новых ТП 6-10/0,4 кВ |  | 5 000 т.р |  | 5 000 т.р |  | 5 000 т.р | 5 000 т.р | 5 000 т.р | 35 000 т.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - реконструкция существующих ТП 6-10/0,4 кВ. |  | 3 000 т.р. |  | 3 000 т.р. |  | 3 000 т.р. | 3 000 т.р. | 3 000 т.р. | 25 000 т.р. |
|  | - оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0; |  | 1 000 т.р. |  | 1 000 т.р. |  | 1 000 т.р. | 1 000 т.р. | 1 000 т.р. | 15 000 т.р. |
|  | - реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов; - перевод существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой); |  | 5000 т.р. 3 000 т.р. |  | 5000 т.р. 3 000 т.р. |  | 5 000 т.р. 3 000 т.р. | 5 000 т.р. 3 000 т.р. | 5 000 т.р. 3 000 т.р. | 27 000 т.р. 33 000 т.р. |
|  | - замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач; - внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). |  | 3 000 т.р. |  | 3 000 т.р. |  | 3 000 т.р. | 3 000 т.р. | 3 000 т.р. | 35 000 т.р. |
|  | перевод всех котельных на газовое топливо; - замена устаревшего энергетического оборудования котельных, |  | 3 000 т.р |  | 3 000 т.р |  | 3 000 тр | 3 000 т.р | 3 000 т.р | 15 000 т.р |
| 2 | газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газификация новой жилищной малоэтажной застройки – строительство газопроводов низкого давления |  | 11 560 000,0 мил.р |  |  |  |  | 25 000 т.р | 25 000 т.р | 30 000 т.р. |
|  | - строительство новых ШРП для районов индивидуального строительства и малоэтажного жилья. |  |  |  |  |  |  | 5 000 т.р. | 5 000 т.р. | 15 000 т.р. |
|  | - - Оборудование газового хозяйства средствами телеметрии. |  |  |  |  |  |  | 5 000 т.р. | 5 000 т.р. | 20 000 т.р. |
| 3 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (реконструкция) резервуаров чистой воды с. Архыз |  |  |  |  |  | 3 000 тыс. руб | 5 500 т.р. |  |  |
|  | - перекладка ветхих сетей в сельском поселении (более 40 км) |  | 50 т.р. |  | 50 т.р. |  |  |  | 10 000 тыс. р. | 90 000 тыс. р. |
|  | - закольцовка существующих водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 т.р. |
|  | - строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 т.р. |
|  | - приобретение и монтаж водоочистной установки «Исток» -1000К в с. Архыз |  |  |  | 500т.р. |  | 500 т.р. |  |  | 27718,49 т.р. |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотоведения с локальными очистными сооружениями в с.Архыз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство поселковых канализационных сетей существующей, новой жилой и общественной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 т.р. |
|  | строительство локальных очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 19700 т.р. |
|  | Итого |  | 11 584 350 мил.р. |  | 24 850 т.р. |  | 27 650 т.р. | 54 700 т.р. | 49250 т.р. | 452 592 т.р. |
|  | Местный бюджет |  | 24,0т. р. |  | 24,0т. р. |  | 27650т. р. | 54700 т. р. | 49250 т. р. | 452592 т.р. |
|  | Республиканский бюджет |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  | 11 560 000,0 мил.р |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - | - | - | - |